Testprotokol brugergodkendelsestest for B8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisionskontrol** | | | |
| Revision | Revideret af | Revisions dato | Forandringer |
| 1.0 | Nanna Pedersen | 09-05-2025 | Første iteration |
| 2.0 | Andreas Paulsen | 15-05-2025 | Test udført |

|  |
| --- |
| **Formål med testen:** |
| Formål er at teste om B8 er opfyldt.  B8: Brugeren skal støttes i deres beslutningstagen i relation til justering af CRRT for mindske opslag i behandlingsvejledninger. |
| **Forudsætning:** |
| Brugeren er autentificeret og er på stue 5 under fanen ”Prøvesvar”. |
| **Fremgangsmåde:** |
| 1. Klik på det seneste unormale prøvesvar for pH. 2. Læs beslutningsstøtte. 3. Klik på ”OK”. 4. Klik på det seneste unormale prøvesvar for Systemisk Calcium. 5. Læs beslutningsstøtte. 6. Klik på ”OK”. 7. Svar på: Tror du, at systemet kan medvirke til at mindske antallet af opslag i behandlingsvejledninger. |
| **Testresultater:** |
| Krav B8 er opfyldt. |

**Brugergodkendelsestest:**

Test udført 15/05-2025, med Trine Toldbod:

* Tolbod, T. gennemgår testprotokollen i systemet. Det seneste unormale prøvesvar identificeres og trykkes.
* Efterfølgende bliver Tolbod, T. tilspurgt ” *Tror du, at systemet kan medvirke til at mindske antallet af opslag i behandlingsvejledninger.”?*
* **SVAR:** *” Ja, hvis den kommer på alle røde tal.”*
* **Opfølgende kommentarer:** ”*Vi bruger dialysemappen meget, men er den i systemet vil den ikke blive brugt særlig meget. Hvis vi har mange i dialyse, kræver det at personalet skal ud og finde en mappe i et andet rum.”*